| UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ XÂY DỰNG Số: /SXD-QLCLCT V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Đắk Lắk, ngày tháng 8 năm 2025 |
| --- | --- |

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh Đắk Lắk;

- Ban Quản lý dự án 7;

- Ban Quản lý dự án 85;

- UBND các xã, phường tỉnh Đắk Lắk;

- Các Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 02517/UBND-CNXD ngày 15/8/2025, về việc triển khai ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công điện số 43/CĐ-BXD ngày 13/8/2025 và yêu cầu Bộ Xây dựng tại Công điện số 43/CĐ-BXD ngày 13/8/2025, về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình tổ chức triển khai thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó vào ngày 11/8/2025, tại công trường Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 02 người tử vong và 01 người bị thương. Để ngăn ngừa các vụ việc tương tự tái diễn, bảo đảm an toàn cho người lao động, phương tiện, thiết bị và tài sản trong suốt quá trình thi công xây dựng các công trình nói chung và trong thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở, Ban, ngành, UBND các xã, phường, các Chủ đầu tư, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk:

- Triển khai thực hiện một số nội dung được nêu tại Mục 1 Công điện số 43/CĐ-BXD ngày 13/8/2025 của Bộ Xây dựng;

- Triển khai thực hiện một số nội dung về an toàn lao động theo quy định của Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng công trình:

+ Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải lựa chọn người lao động phải đủ tuổi được phép lao động tại công trường xây dựng theo quy định của pháp luật về lao động và đảm bảo các điều kiện sau đây phù hợp với công việc được giao: Đủ sức khỏe; được đào tạo đúng ngành nghề; có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ hành nghề phù hợp theo các quy định của pháp luật về lao động và (hoặc) pháp luật chuyên ngành khác có liên quan;

+ Tăng cường kiểm tra tại công trường, người sử dụng lao động phải ban hành các quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động theo quy định tại mục 2.1.3.3 Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD, trong đó lưu ý Quy định về thời gian và điều kiện sức khỏe để làm việc đối với người lao động khi thực hiện các công việc đặc thù như: Làm việc ban đêm; vận hành máy, thiết bị thi công; làm việc trên cao, trên mái dốc, dưới tầng ngầm hoặc trong hầm, trong môi trường độc hại, khí nén, tiếng ồn lớn, trong không gian hạn chế khác; sử dụng chất nổ; làm việc trên mặt nước (hoặc gần nước), dưới nước và làm việc trong khu vực có yếu tố có hại khác theo các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và y tế;

+ Phải sử dụng các biện pháp và phương tiện bảo vệ để ngăn người lao động bị trượt, ngã khi làm việc trên các dầm cao hoặc dốc. Tại những vị trí không thể sử dụng dây an toàn thì phải có biện pháp phù hợp khác như sử dụng lưới an toàn hoặc các biện pháp hiệu quả khác;

+ Ván khuôn phải được thiết kế và lắp dựng sao cho sàn công tác, hệ giằng chống giữ ổn định, thang, bản dốc và các phương tiện tiếp cận khác có thể dễ dàng lắp đặt, liên kết với ván khuôn; Ván khuôn đứng hoặc nghiêng phải được kiểm tra, lắp dựng và tháo dỡ dưới sự giám sát của người có kinh nghiệm;

+ Ở công trường, trước khi thực hiện công việc thi công xây dựng, nhà thầu thi công có trách nhiệm khảo sát hiện trạng và thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo chống sét theo quy định tại TCVN 9385:2012 và các quy định khác có liên quan;

+ Tại những vị trí, khu vực trên công trình, công trường có nguy cơ người lao động bị trượt, ngã khi thực hiện công việc (như khi phải làm việc trên cao, trên mặt sàn hoặc dưới hố sâu, mặt ngoài công trình, đi lại giữa các tầng, lên xuống dốc) thì người sử dụng lao động phải bố trí giàn giáo và (hoặc) thang, bản dốc, các phương tiện khác; đồng thời phải có các quy định về quản lý, sử dụng và kiểm tra, bảo trì thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người lao động;

+ Kiểm tra các điều kiện tăng cường làm việc trên cao để ngăn ngừa nguy hiểm, người sử dụng lao động phải có kế hoạch và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn chống rơi, ngã; biện pháp sơ cứu, cấp cứu trong các trường hợp sau: Làm việc trên cao: Tại nơi làm việc bên trong, ngoài hoặc trên công trình hoặc những nơi làm việc khác ở công trường mà vị trí đứng làm việc (tính từ đáy bàn chân người đứng) có độ cao từ 2,0 m trở lên so với bề mặt bên dưới như mặt đất, mặt sàn, mặt kết cấu, đáy hố và các bề mặt khác; Làm việc trên các mái nhà, mái dốc (mái có độ dốc lớn hơn 10 độ);

+ Tại các nơi làm việc trên cao, làm việc ở mái dốc có độ dốc lớn hơn 10 độ: Ở các khoảng trống (ví dụ: mép mái, quanh các lỗ mở), phải có lan can an toàn và tấm chặn chân. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can và tấm chặn chân, người lao động phải sử dụng dây an toàn;

+ Người lao động làm việc trên cao, trên mái phải được đào tạo, được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ, chống rơi, ngã; phải luôn kiểm tra rào chắn, lan can an toàn, tấm chặn chân để đảm bảo chúng trong tình trạng chắc chắn, bố trí các ván mái phù hợp và thang leo lắp trên mặt mái để tránh trượt ngã. Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo các quy định tại mục 2.7.2, mục 2.7.3 QCVN 18:2021/BXD và phải kiểm tra, theo dõi sức khỏe của người lao động (thể chất và tinh thần) trước khi bắt đầu và trong khi làm việc;

+ Người lao động thực hiện các công việc xây dựng, bảo trì hoặc sửa chữa trên các công trình cao không được phép:

++ Làm việc ngoài trời mà không đeo dây an toàn với dây cứu sinh gắn vào bậc thang (neo sẵn vào công trình cao) hoặc các vòng neo, điểm neo chắc chắn trên công trình cao;

++ Đặt (để) các dụng cụ nằm giữa dây an toàn và cơ thể hoặc để trong các túi quần áo bảo hộ không có mục đích để chứa dụng cụ;

++ Dùng tay lôi, kéo hoặc mang các vật liệu hoặc thiết bị nặng khi lên, xuống hoặc rời khỏi nơi làm việc trên công trình cao;

++ Siết, neo chặt ròng rọc hoặc giàn giáo vào các vòng neo tăng cường (vòng gắn trên thân công trình cao) mà không kiểm tra, thử nghiệm trước khả năng chịu tải, sự chắc chắn của các vòng neo này;

++ Làm việc một mình;

++ Leo lên công trình cao nhưng không có các phương tiện để đảm bảo an toàn quy định tại mục 2.7.3.6 QCVN 18:2021/BXD.

2. Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án 85

Chỉ đạo nhà thầu thi công, tư vấn giám sát xây dựng công trình tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong triển khai thực hiện nội dung tại Mục 2 của Công điện số 43/CĐ-BXD ngày 13/8/2025 của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm Công điện số 43/CĐ-BXD ngày 13/8/2025 của Bộ Xây dựng)

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (thay báo cáo); - GĐ, các PGĐ Sở; - Wedsite Sở Xây dựng; - Lưu: VT, QLCLCT (NVV). | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phạm Văn Lập |
| --- | --- |